**Данные о проведенных лабораторных исследованиях питьевой воды за июль 2020 года**

**ОАО «Водоканалсервис» г. Кизилюрт**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Число исследований , проведенных в рамках производственного контроля качества и безопасности питьевой воды** |
|  | **Санитарно химические исследования** | **Органолептические исследования (мутность)** | **Микробиологические исследования** |  **Вирусологические исследования** |  **Паразитологи-****ческие****исследования** | **Радиологические исследования** |
|  | **всего** | **Из них не соот****ветствует.** | **%не соот****ветствия** | **всего** | **Из них не соот****ветствует** | **%не соот****ветствия** | **всего** | **Из них****не соот-****вествует** | **%не соответствия** | **всего** | **Из них не соот****ветствует** | **%не соответствия** | **всего** | **Из них****не соот-****вествует** | **%не соответствия** | **всего** | **Из них****не соот-****вествует** | **%не соответствия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **1.Г.Кизилюрт** | **12** | **0** | **0** | **120** | **7** | **5,8** | **111** | **8** | **7,2** | **-** | **-** | **-** | **1** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** |
| **2** **. п. Новый Сулак** | **5** | **0** | **0** | **25** | **0** | **0** | **20** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-**  | **-** | **-** | **-** |